## Структура пакетов
Любая команда ПК имеет вид:				<KEY><command><data><CS><LOCK>			До 10 байт
Любой ответ МК имеет вид:				<KEY><response><data><CS><LOCK>			Любого размера

Блок	Кол. Байт	Число	Символ
<KEY>	1	58	:
<command>	1	any	any
<data>	any	any	any
<CS>	1	256 - <command> - <data>
<LOCK>	1	13	\r
<response>	1	<command> или <ErrorToken>
<ErrorTocken>	1	0

## Команды
Код	Название					Данные		Описание
	МК	ПК			Коротко	Посылаемые	Принимаемые
		Тип	Имя	Перезагрузки
0	ErrorToken	-	-	-	Метка ошибки	?	2 байта	Отклик МК, означающий, что следующие данные содержат информацию об ошибке
1	MC_get_Version	byte	getVersion	-	Запросить версию прошивки МК	-	1 байт	МК возвращает версию прошивки МК
2	MC_get_Birthday	string	getBirthday	-	Запросить дату создания прошивки	-	4 байта	МК возвращает дату создания прошивки МК
3	MC_get_CPUfreq	string	getCPUfrequency	-	Запросить частоту МК	-	4 байта	МК возвращает частоту процессора (не вычисляется)
4	MC_reset	bool	reset		Перезагрузка МК	-	-	МК перезагружается [НЕ РАБОТАЕТ – ОТКЛЮЧЕНО]
5	MC_wait	void	setMCwait		Перевод в режим ожидания	-	-	Переводит МК в режим ожидания [НЕ РАБОТАЕТ – ОТКЛЮЧЕНО]
6
7
8	checkCommandStack	bool	checkCommandStack	-	Проверить стек команд	-	1 байт	МК возвращает CommandStack (ПК и МК считают выполненные команды)
9
10	showMeByte	void	showMeByte(BYTE)	byte \ string \ uint	Показать байт на светодиодах	1 байт	-	МК показывает byte на светодиодах. [ОТКЛИК ОТКЛЮЧЕН]
11	retransmitToTIC	void	sendToTIC	-	Ретранслировать команду на TIC	?	?	МК ретранслирует команду TIC'у, ивозвращает компьютеру ответ TIC'a [В РАЗРАБОТКЕ...]
12
13	LOCK	-	-	-	Затвор	-	-	\r' – Конец команды. Любая команда заканчивается этой
14
15
16
17
18
19
20	MC_get_Status	byte	getStatus	-	Запросить состояние МК	-	-	Возвращает код состояния МК
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30	RTC_set_Period	bool	COUNTERS.setMeasureTime(MILLISECONDS)	uint | string	Задать время измерения	2 байта	1 байт	Задаёт время измерения от 1мс до 2047с. Возвращает 1\0 (удалось \ не удалось)
31	COUNTERS_start	bool	COUNTERS.startMeasure	-	Начать счёт	-	1 байт	Счётчики начинаю считать импульсы, а RTC – время. Возвращает статус
32	COUNTERS_get_Count	string	COUNTERS.getResults	-	Запросить у счётчиков результаты	-	5 байт	Запросить у счётчиков результаты и переполненность [ПОКА СЧИТАЕТ ТОЛЬКО ОДИН СОА]
33	COUNTERS_stop	bool	COUNTERS.stopMeasure		Остановить счётчики	-	-	Счётчики останавливаются, результаты сбрасываются. RTC останавливается и сбрасывается
34	RTC_set_Prescaler	bool	COUNTERS,setPrescaler(PRESCALER)	ushort	Задать делитель RTC	1 байт	-	RTC устанавливает соответствующий делитель
35	RTC_get_Status	string	COUNTERS.getStatus	-	Запросить статус RTC	-	1 байт	МК возвращает статус RTC
36
37
38
39
40	DAC_set_Voltage	bool	DAC.setVoltage(CHANNEL, VOLTAGE)	byte,ushort | string,string| int,int	Задать DAC'у напряжение	2 байта	-	МК задаёт напряжение на определённом канале DAC'а
41	ADC_get_Voltage	ushort	ADC.getVoltage(CHANNEL)	byte | int | string	Запросить у ADC напряжение	2 байта	2 байта	МК запрашивает данные у ADC об определённом канале, возвращает отклик и эти данные
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58	KEY	-	-	-	Ключ	-	-	:' - Начало команды. Любая команда начинается с этой.
59
60

## Ошибки
Код	Тип	Название	Описание	Заметки
0	internal error	Ошибка инициализации	МК не инициализировался, не должна возникнуть
1	no error	Нет ошибок	МК работает нормально
2	error	Ошибка интерпритации команды	МК не может интерпретировать команду. Такой команды не существует.
3	internal error	Ошибка MC_lastCommand	Внутренняя ошибка МК. Несоответствие команд. Не должна возникнуть.
4	internal error	Ошибка выбора SPI устройства	МК приказали обратиться к несуществующему устройству по SPI. Не должна возникнуть	может пригодится если переделать команды SPI, хотя ... команд не так уж много....
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35